Bytów, dnia 03 września 2020 r.

Numer postępowania: ……………….

Zapytanie ofertowe

Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń muzealno-wystawowych               i komunikacji skrzydła północnego zamku

CPV

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Zamawiający:

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Pomieszczenia muzealno-wystawowe zamku krzyżackiego w Bytowie nie posiadają awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne posiadają niektóre pomieszczenia komunikacji objęte zakresem opracowania. Jednak na podstawie postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.55.95.65.3.2017.PW z dnia 14.04.2017 r. oraz opinii technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej nr 0515.1450/A3/A/2020 z dnia 15.05.2020 należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonej wartości natężenia nie mniejsze niż 5 lx, zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych (ewakuacyjnych klatek schodowych oraz korytarzy), a także miejsc w obrębie wyjść z pomieszczeń nie posiadających wymaganych szerokości. Zasilanie projektowanego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego należy wykonać w układzie TN-S  przewodem YDYżo 3x1,5mm2 o izolacji 750V z tablicy rozdzielczej usytuowanej na danej kondygnacji. Tablicę rozdzielczą, z której zasilany będzie dany obwód projektowanego oświetlenia awaryjnego należy doposażyć wyłącznik różnicowoprądowy 30mA oraz wyłącznik nadprądowy B6A. Należy zasilać maksymalnie do 20 opraw oświetlenia awaryjnego z jednego obwodu zabezpieczonego. Przewody instalacyjne układać pod tynkiem lub w spoinach między cegłami. Układanie przewodów instalacji pod tynkiem i w spoinach między cegłami oraz ich zaprawianie należy wykonać z wielką starannością. Spoiny w tynku oraz między cegłami uzupełnić spoinami renowacyjnymi.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowalnym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

- Na potrzeby realizacji zamówienia powołany został przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy.

- Przedmiot zamówienia wykonany zostanie do dnia 20 października 2020 r . Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu istnieje możliwość dokonania wizji obiektów, w których wykonywany będzie przedmiot umowy z tym zastrzeżeniem, że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy będą musieli być zaopatrzeni w środki ochrony przed zakażeniem zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dokonywania wizji.

- Dopuszcza się możliwość odbiorów częściowych na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres wykonywania przedmiotu umowy polisy ubezpieczenia budowy w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż pełna wartość umowy. Szczegółowe warunki zawarte zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

- Sposób przygotowania oferty.

3.1. Złożona oferta musi dotyczyć całego przedmiotu zamówienia.

3.2. Zaleca się stosowanie formularza ofertowego załączonego do zapytania. Złożona oferta musi zawierać wszystkie elementy zawarte w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.3. Płatność: po odebraniu przedmiotu umowy.

3.4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.muzeumbytow.pl.

3.5. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy zawartych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

3.6. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu podlegać będzie odrzuceniu.

3.7. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunku gwarancji określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację poszczególnych zadań.

  - Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich dostawy i montażu.

  - Przedmiar robót (załącznik nr 5 do zapytania) ma charakter pomocniczy i powinien być odczytywany w powiązaniu ze zapytaniem ofertowym, umową oraz dokumentacją projektową.

  - Opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych prac lub robót. Nawet, jeżeli w przedmiarach tego nie podano, należy przyjmować, że prace ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według dokumentacji projektowej.

  - Cena powinna zostać podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                                  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                    i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

  - Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 października 2020 r.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

| Lp. | kryterium | waga | Oznaczenie/skrót |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena brutto | 100% | C |

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

C= [(Cn / Cob) x 100%] x 100,00

C – liczba punktów za kryterium cena,

Cn- cena najniższa z oferowanych

Cob - cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów przyznana jednej ofercie wynosi 100 pkt. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty będą badane i wybierane odrębnie w stosunku do każdego zadania.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

  - Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, w terminie do dnia 14 września b.r., do godz. 12.00, z dopiskiem: Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń muzealno-wystawowych i komunikacji skrzydła północnego zamku

  - Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

  - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

  - Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Złożenie oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

9. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Jaromir Szroeder, tel. 59 822 26 23 lub 600448983, jaromir@muzeumbytow.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej oferty (w stosunku do wybranej części lub całego zamówienia) bez prawa Wykonawcy do żądania zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

10. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie                          w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów.

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, kontakt: ppiatak@kancelariapiatak.pl lub na adres Administratora danych.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu sporządzenia dokumentacji, jej archiwizacji oraz obsługi korespondencji związanej z prowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz dotyczące finansów publicznych.

4. Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja  postępowania  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz realizacji obowiązku archiwizowania dokumentacji.

6. Podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednkaże jest to niezbędne do brania udziału w postępowaniu.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe osób, innych niż bezpośrednio jego dotyczących i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, do oferty należy dołączyć oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do ogłoszenia (RODO – oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).

Załączniki:

      - Formularz Oferty

      - Projekt umowy.

      - RODO – oświadczenie Wykonawcy

      - Projekt budowlany.

      - Przedmiar robót.